## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ — GÖRÜNTÜ, SES VE İLETIŞIM SISTEMI
Sarı hücreleri doldurun. Tutar sütunu otomatik hesaplanır. Birim fiyatlar KDV HARİÇ yazılır; KDV aşağıda ayrı satırda gösterilir.
İdare / Firma
İşin adı | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemi Alımı
Teklif tarihi
Teklif geçerlilik süresi (gün)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (KDV hariç, TL) | Tutar (TL)
1 | Profesyonel ekran (dijital tabela) | Ekran boyutu, parlaklık (cd/m²) ve günlük çalışma süresi belirtilmiş, 7/24 kullanım sınıfı, VESA montaj | Adet
2 | Dokunmatik etkileşimli ekran | Ekran boyutu ve dokunma noktası sayısı belirtilmiş, dahili işlemci seçenekli, kalem ve stand ayrı satır | Adet
3 | Projeksiyon cihazı | Işık akısı (ANSI lümen), çözünürlük ve atım oranı (throw ratio) belirtilmiş, lamba veya lazer ışık kaynağı | Adet
4 | Projeksiyon perdesi | Motorlu, tripodlu veya gergi çerçeveli; ölçü ve kazanç (gain) değeri belirtilmiş | Adet
5 | Ekran ve projeksiyon askı aparatı | Tavan veya duvar, taşıma kapasitesi ve VESA uyumu belirtilmiş, eğim ve dönüş ayarlı | Adet
6 | Video konferans kamerası | Görüş açısı, yakınlaştırma oranı ve otomatik çerçeveleme desteği belirtilmiş, USB veya IP bağlantı | Adet
7 | Video konferans barı (all-in-one) | Kamera + mikrofon dizisi + hoparlör tek gövdede; oda büyüklüğü (kişi) belirtilmiş | Adet
8 | Konferans mikrofonu | Masaüstü sınır (boundary) veya tavan dizi mikrofon; kapsama alanı ve bağlantı tipi belirtilmiş | Adet
9 | Kablosuz yaka ve el mikrofonu | Frekans bandı ve kanal sayısı belirtilmiş, alıcı ünitesi dahil, şarjlı seçenek | Adet
10 | Anfi (amplifikatör) | Çıkış gücü (W) ve hat tipi (100 V hat veya düşük empedans) belirtilmiş, bölge (zone) sayısı | Adet
11 | Tavan hoparlörü | 100 V hat trafolu, güç kademesi (W) ve kesim çapı belirtilmiş, yangın sınıfı seçenekli | Adet
12 | Duvar ve kolon tipi hoparlör | Güç ve kapsama açısı belirtilmiş, iç veya dış ortam (IP sınıfı) | Adet
13 | Seslendirme kablosu ve hat aksesuarı | Hoparlör kablosu kesiti, hat sonlandırma ve bağlantı elemanları; kanal içi veya alçıpan üstü çekim | m
14 | Anons ve çağrı mikrofonu | Bölge seçim tuşlu, ön ikaz sesi (chime) özellikli, anfi ile uyumlu | Adet
15 | IP telefon | Hat sayısı, ekran tipi ve PoE desteği belirtilmiş, kulaklık portu, santral protokolü uyumluluğu belirtilmiş | Adet
16 | Telefon santrali (IP PBX) | Dahili ve eşzamanlı görüşme kapasitesi belirtilmiş, kayıt ve sesli yanıt modülleri ayrı satır | Adet
17 | Telsiz el terminali | Frekans bandı, kanal sayısı ve çalışma süresi belirtilmiş, çoklu şarj ünitesi ayrı satır, lisans gerekliliği teklifte belirtilir | Adet
18 | Kapı interkom / diafon sistemi | Görüntülü veya sesli, daire/kapı sayısı belirtilmiş, kapı paneli ve iç ünite ayrı satır | Takım
19 | HDMI ve görüntü kablosu | Sürüm ve desteklenen çözünürlük belirtilmiş, boy 1–20 m, uzun mesafede aktif veya fiber seçenek | Adet
20 | Sinyal dağıtıcı ve seçici (matrix/splitter) | Giriş-çıkış sayısı ve desteklenen çözünürlük belirtilmiş, uzaktan kumanda veya kontrol arayüzü | Adet
21 | Kablosuz sunum cihazı | Eşzamanlı bağlantı sayısı ve desteklenen platformlar belirtilmiş, verici (dongle) adedi ayrı satır | Adet
22 | Toplantı odası rezervasyon paneli | Kapı önü dokunmatik panel, PoE beslemeli, takvim sistemi uyumluluğu belirtilmiş | Adet
23 | Rack ve AV kabini | 19 inç, U yüksekliği belirtilmiş, havalandırmalı, kablo geçişli, priz bloğu ayrı satır | Adet
24 | Akustik toplantı odası düzenlemesi | Duvar paneli, tavan bafl ve halı ile yankı süresinin düşürülmesi; ölçüm ve uygulama ayrı satır | Hizmet
25 | Kurulum, kablolama ve devreye alma | Kablo çekimi, montaj, konfigürasyon ve kullanıcı eğitimi; oda başına veya gün başına fiyatlanır | Hizmet
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV oranı (%)
KDV tutarı
GENEL TOPLAM (KDV dahil)
Teklifi veren firma
Yetkili adı soyadı / unvanı
Kaşe / imza
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez

## Kalem Havuzu
GÖRÜNTÜ, SES VE İLETIŞIM SISTEMI — KALEM HAVUZU
Şartnamenize kopyalayabileceğiniz marka içermeyen teknik özellik metinleri. Kurumunuzun ihtiyacına göre değer ve toleransları değiştirin.
Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi
Profesyonel ekran (dijital tabela) | Ekran boyutu, parlaklık (cd/m²) ve günlük çalışma süresi belirtilmiş, 7/24 kullanım sınıfı, VESA montaj | Adet
Dokunmatik etkileşimli ekran | Ekran boyutu ve dokunma noktası sayısı belirtilmiş, dahili işlemci seçenekli, kalem ve stand ayrı satır | Adet
Projeksiyon cihazı | Işık akısı (ANSI lümen), çözünürlük ve atım oranı (throw ratio) belirtilmiş, lamba veya lazer ışık kaynağı | Adet
Projeksiyon perdesi | Motorlu, tripodlu veya gergi çerçeveli; ölçü ve kazanç (gain) değeri belirtilmiş | Adet
Ekran ve projeksiyon askı aparatı | Tavan veya duvar, taşıma kapasitesi ve VESA uyumu belirtilmiş, eğim ve dönüş ayarlı | Adet
Video konferans kamerası | Görüş açısı, yakınlaştırma oranı ve otomatik çerçeveleme desteği belirtilmiş, USB veya IP bağlantı | Adet
Video konferans barı (all-in-one) | Kamera + mikrofon dizisi + hoparlör tek gövdede; oda büyüklüğü (kişi) belirtilmiş | Adet
Konferans mikrofonu | Masaüstü sınır (boundary) veya tavan dizi mikrofon; kapsama alanı ve bağlantı tipi belirtilmiş | Adet
Kablosuz yaka ve el mikrofonu | Frekans bandı ve kanal sayısı belirtilmiş, alıcı ünitesi dahil, şarjlı seçenek | Adet
Anfi (amplifikatör) | Çıkış gücü (W) ve hat tipi (100 V hat veya düşük empedans) belirtilmiş, bölge (zone) sayısı | Adet
Tavan hoparlörü | 100 V hat trafolu, güç kademesi (W) ve kesim çapı belirtilmiş, yangın sınıfı seçenekli | Adet
Duvar ve kolon tipi hoparlör | Güç ve kapsama açısı belirtilmiş, iç veya dış ortam (IP sınıfı) | Adet
Seslendirme kablosu ve hat aksesuarı | Hoparlör kablosu kesiti, hat sonlandırma ve bağlantı elemanları; kanal içi veya alçıpan üstü çekim | m
Anons ve çağrı mikrofonu | Bölge seçim tuşlu, ön ikaz sesi (chime) özellikli, anfi ile uyumlu | Adet
IP telefon | Hat sayısı, ekran tipi ve PoE desteği belirtilmiş, kulaklık portu, santral protokolü uyumluluğu belirtilmiş | Adet
Telefon santrali (IP PBX) | Dahili ve eşzamanlı görüşme kapasitesi belirtilmiş, kayıt ve sesli yanıt modülleri ayrı satır | Adet
Telsiz el terminali | Frekans bandı, kanal sayısı ve çalışma süresi belirtilmiş, çoklu şarj ünitesi ayrı satır, lisans gerekliliği teklifte belirtilir | Adet
Kapı interkom / diafon sistemi | Görüntülü veya sesli, daire/kapı sayısı belirtilmiş, kapı paneli ve iç ünite ayrı satır | Takım
HDMI ve görüntü kablosu | Sürüm ve desteklenen çözünürlük belirtilmiş, boy 1–20 m, uzun mesafede aktif veya fiber seçenek | Adet
Sinyal dağıtıcı ve seçici (matrix/splitter) | Giriş-çıkış sayısı ve desteklenen çözünürlük belirtilmiş, uzaktan kumanda veya kontrol arayüzü | Adet
Kablosuz sunum cihazı | Eşzamanlı bağlantı sayısı ve desteklenen platformlar belirtilmiş, verici (dongle) adedi ayrı satır | Adet
Toplantı odası rezervasyon paneli | Kapı önü dokunmatik panel, PoE beslemeli, takvim sistemi uyumluluğu belirtilmiş | Adet
Rack ve AV kabini | 19 inç, U yüksekliği belirtilmiş, havalandırmalı, kablo geçişli, priz bloğu ayrı satır | Adet
Akustik toplantı odası düzenlemesi | Duvar paneli, tavan bafl ve halı ile yankı süresinin düşürülmesi; ölçüm ve uygulama ayrı satır | Hizmet
Kurulum, kablolama ve devreye alma | Kablo çekimi, montaj, konfigürasyon ve kullanıcı eğitimi; oda başına veya gün başına fiyatlanır | Hizmet