TEKNİK ŞARTNAME

GÖRÜNTÜ, SES VE İLETIŞIM SISTEMI

| İdare / Kurum | … |
| --- | --- |
| İşin adı | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemi Alımı |
| Şartname tarihi | … |
| Doküman no | … |

1. Kapsam

Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen görüntü, ses ve i̇letişim sistemi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Standartlara uygunluk

Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.

3. Marka ve model

Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.

4. Ambalaj ve etiketleme

Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.

5. Raf ömrü

Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.

6. Güvenlik bilgi formu

Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.

7. Numune

İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.

8. Teslim yeri ve süresi

Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.

9. Kısmi teslim

İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.

10. Muayene ve kabul

Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.

11. Garanti

Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.

12. Sorumluluk

Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.

13. Fiyat ve fatura

Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.

14. Kalem listesi ve teknik özellikler

Aşağıdaki tabloda 25 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesyonel ekran (dijital tabela) | Ekran boyutu, parlaklık (cd/m²) ve günlük çalışma süresi belirtilmiş, 7/24 kullanım sınıfı, VESA montaj | Adet |  |
| 2 | Dokunmatik etkileşimli ekran | Ekran boyutu ve dokunma noktası sayısı belirtilmiş, dahili işlemci seçenekli, kalem ve stand ayrı satır | Adet |  |
| 3 | Projeksiyon cihazı | Işık akısı (ANSI lümen), çözünürlük ve atım oranı (throw ratio) belirtilmiş, lamba veya lazer ışık kaynağı | Adet |  |
| 4 | Projeksiyon perdesi | Motorlu, tripodlu veya gergi çerçeveli; ölçü ve kazanç (gain) değeri belirtilmiş | Adet |  |
| 5 | Ekran ve projeksiyon askı aparatı | Tavan veya duvar, taşıma kapasitesi ve VESA uyumu belirtilmiş, eğim ve dönüş ayarlı | Adet |  |
| 6 | Video konferans kamerası | Görüş açısı, yakınlaştırma oranı ve otomatik çerçeveleme desteği belirtilmiş, USB veya IP bağlantı | Adet |  |
| 7 | Video konferans barı (all-in-one) | Kamera + mikrofon dizisi + hoparlör tek gövdede; oda büyüklüğü (kişi) belirtilmiş | Adet |  |
| 8 | Konferans mikrofonu | Masaüstü sınır (boundary) veya tavan dizi mikrofon; kapsama alanı ve bağlantı tipi belirtilmiş | Adet |  |
| 9 | Kablosuz yaka ve el mikrofonu | Frekans bandı ve kanal sayısı belirtilmiş, alıcı ünitesi dahil, şarjlı seçenek | Adet |  |
| 10 | Anfi (amplifikatör) | Çıkış gücü (W) ve hat tipi (100 V hat veya düşük empedans) belirtilmiş, bölge (zone) sayısı | Adet |  |
| 11 | Tavan hoparlörü | 100 V hat trafolu, güç kademesi (W) ve kesim çapı belirtilmiş, yangın sınıfı seçenekli | Adet |  |
| 12 | Duvar ve kolon tipi hoparlör | Güç ve kapsama açısı belirtilmiş, iç veya dış ortam (IP sınıfı) | Adet |  |
| 13 | Seslendirme kablosu ve hat aksesuarı | Hoparlör kablosu kesiti, hat sonlandırma ve bağlantı elemanları; kanal içi veya alçıpan üstü çekim | m |  |
| 14 | Anons ve çağrı mikrofonu | Bölge seçim tuşlu, ön ikaz sesi (chime) özellikli, anfi ile uyumlu | Adet |  |
| 15 | IP telefon | Hat sayısı, ekran tipi ve PoE desteği belirtilmiş, kulaklık portu, santral protokolü uyumluluğu belirtilmiş | Adet |  |
| 16 | Telefon santrali (IP PBX) | Dahili ve eşzamanlı görüşme kapasitesi belirtilmiş, kayıt ve sesli yanıt modülleri ayrı satır | Adet |  |
| 17 | Telsiz el terminali | Frekans bandı, kanal sayısı ve çalışma süresi belirtilmiş, çoklu şarj ünitesi ayrı satır, lisans gerekliliği teklifte belirtilir | Adet |  |
| 18 | Kapı interkom / diafon sistemi | Görüntülü veya sesli, daire/kapı sayısı belirtilmiş, kapı paneli ve iç ünite ayrı satır | Takım |  |
| 19 | HDMI ve görüntü kablosu | Sürüm ve desteklenen çözünürlük belirtilmiş, boy 1–20 m, uzun mesafede aktif veya fiber seçenek | Adet |  |
| 20 | Sinyal dağıtıcı ve seçici (matrix/splitter) | Giriş-çıkış sayısı ve desteklenen çözünürlük belirtilmiş, uzaktan kumanda veya kontrol arayüzü | Adet |  |
| 21 | Kablosuz sunum cihazı | Eşzamanlı bağlantı sayısı ve desteklenen platformlar belirtilmiş, verici (dongle) adedi ayrı satır | Adet |  |
| 22 | Toplantı odası rezervasyon paneli | Kapı önü dokunmatik panel, PoE beslemeli, takvim sistemi uyumluluğu belirtilmiş | Adet |  |
| 23 | Rack ve AV kabini | 19 inç, U yüksekliği belirtilmiş, havalandırmalı, kablo geçişli, priz bloğu ayrı satır | Adet |  |
| 24 | Akustik toplantı odası düzenlemesi | Duvar paneli, tavan bafl ve halı ile yankı süresinin düşürülmesi; ölçüm ve uygulama ayrı satır | Hizmet |  |
| 25 | Kurulum, kablolama ve devreye alma | Kablo çekimi, montaj, konfigürasyon ve kullanıcı eğitimi; oda başına veya gün başına fiyatlanır | Hizmet |  |

15. Onay

Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

| Düzenleyen | Kontrol eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … |
| Unvanı: … | Unvanı: … | Unvanı: … |
| İmza: | İmza: | İmza: |

Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.

Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez