## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ — GÜVENLIK KAMERASI VE ALARM MALZEMESI
Sarı hücreleri doldurun. Tutar sütunu otomatik hesaplanır. Birim fiyatlar KDV HARİÇ yazılır; KDV aşağıda ayrı satırda gösterilir.
İdare / Firma
İşin adı | Güvenlik Kamerası ve Alarm Malzemesi Alımı
Teklif tarihi
Teklif geçerlilik süresi (gün)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (KDV hariç, TL) | Tutar (TL)
1 | IP dome kamera | Çözünürlük 2/4/8 MP, sabit veya motorize lens, IR mesafesi ve yatay görüş açısı veri sayfasında, PoE beslemeli, dış ortam için IP66, ONVIF Profil T uygun | Adet
2 | IP bullet kamera | Çözünürlük 2/4/8 MP, motorize varifokal lens seçenekli, IR mesafesi belirtilmiş, IP66/IP67, vandal dayanımı seçenekli, ONVIF Profil T uygun | Adet
3 | PTZ (hareketli) kamera | Optik yakınlaştırma oranı, dönüş hızı ve ön ayar (preset) sayısı belirtilmiş, IP66, PoE+ veya harici besleme, ONVIF Profil T uygun | Adet
4 | Balık gözü (fisheye) kamera | 360° görüş, dewarping desteği kayıt cihazı tarafından da desteklenmeli, tavan montaj, ONVIF Profil T uygun | Adet
5 | Termal kamera | Termal sensör çözünürlüğü ve tespit mesafesi belirtilmiş, çift spektrumlu (termal + optik) seçenekli, ONVIF Profil T uygun | Adet
6 | Düşük ışık (starlight) kamera | Minimum aydınlatma değeri (lux) veri sayfasında, renkli gece görüşü, ONVIF Profil T uygun | Adet
7 | NVR kayıt cihazı | Kanal sayısı, toplam giriş bant genişliği (Mbps) ve disk yuvası sayısı belirtilmiş, H.265 destekli, PoE portlu seçenekli, ONVIF Profil T istemci uygunluğu | Adet
8 | Gözetim sınıfı sabit disk | Kapasite 2–20 TB, sürekli yazma ve çok diskli titreşim ortamı için üretilmiş gözetim serisi, 3,5 inç SATA | Adet
9 | PoE switch | Port sayısı, toplam PoE güç bütçesi (W) ve 802.3af/at/bt desteği belirtilmiş, yönetilebilir veya yönetilemez | Adet
10 | PoE enjektör | Tek port, 802.3af veya 802.3at, çıkış gücü belirtilmiş | Adet
11 | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) | Çıkış gücü (VA/W), akü grubu gerilimi ve tipik yedekleme süresi belirtilmiş, hat interaktif veya online | Adet
12 | CAT6 kablo | Tam bakır iletken (CCA değil), U/UTP veya F/UTP, dış ortam için UV dayanımlı kılıf seçenekli, kutuda 305 m | Kutu
13 | RJ45 konnektör ve keystone | CAT6 uyumlu, altın kaplama kontak, korumalı veya korumasız | Adet
14 | Kamera montaj braketi ve muhafazası | Duvar, direk veya köşe montajı; alüminyum veya paslanmaz, kablo geçişli, IP66 | Adet
15 | Kamera direği | Galvaniz, boy 3–6 m, flanşlı veya ankrajlı taban, kablo kanallı | Adet
16 | Buat ve kablo kanalı | IP65 buat, PVC veya metal kanal, dış ortam için UV dayanımlı | Adet
17 | Alarm paneli | Kablolu veya kablosuz bölge (zone) sayısı, bölümlendirme (partition) desteği ve haberleşme modülü uyumluluğu belirtilmiş | Adet
18 | Alarm klavyesi | LCD veya dokunmatik, panel ile uyumlu, kullanıcı kodu ve olay kaydı görüntüleme | Adet
19 | Haberleşme modülü (GSM / IP) | Alarm paneline uyumlu, çift yollu haberleşme seçenekli, izleme merkezi protokolü belirtilmiş | Adet
20 | PIR hareket dedektörü | Algılama mesafesi ve açısı belirtilmiş, evcil hayvan bağışıklığı seçenekli, iç veya dış ortam | Adet
21 | Perde tipi ve dış ortam dedektörü | Çift teknolojili (PIR + mikrodalga), dış ortam için IP65, algılama mesafesi belirtilmiş | Adet
22 | Manyetik kapı/pencere kontağı | Kablolu veya kablosuz, yüzeye veya gömme montaj, boşluk (gap) toleransı belirtilmiş | Adet
23 | Cam kırılma ve titreşim dedektörü | Akustik veya titreşim algılamalı, kapsama yarıçapı belirtilmiş | Adet
24 | Duman ve gaz dedektörü (alarm sistemine bağlı) | Optik duman veya doğalgaz/LPG algılama, alarm paneli ile uyumlu röle çıkışlı | Adet
25 | İç ve dış ortam sireni | Ses seviyesi (dB) belirtilmiş, dış ortam için flaşörlü ve kurcalama korumalı, IP65 | Adet
26 | Geçiş kontrol kart okuyucu | Kart teknolojisi (proximity, MIFARE) ve okuma mesafesi belirtilmiş, tuş takımlı seçenekli, IP65 | Adet
27 | Elektrikli kilit (elektromanyetik / kontrol karşılığı) | Tutma kuvveti (kg) veya kilit tipi belirtilmiş, güç kesildiğinde açılır veya kapalı kalır seçeneği projeye göre | Adet
28 | Geçiş kontrol paneli ve kart | Kapı sayısı, kullanıcı kapasitesi ve yazılım desteği belirtilmiş; kart ve anahtarlık ayrı | Adet
29 | Turnike ve bariyer | Bel veya boy tipi turnike, kollu bariyer; geçiş hızı ve besleme gerilimi belirtilmiş, geçiş kontrol paneliyle uyumlu | Adet
30 | Kamera ve alarm sistemi bakım seti | Lens temizleme takımı, yedek conta, kablo bağı, etiket ve montaj vidalarından oluşan sarf seti | Takım
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV oranı (%)
KDV tutarı
GENEL TOPLAM (KDV dahil)
Teklifi veren firma
Yetkili adı soyadı / unvanı
Kaşe / imza
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez

## Kalem Havuzu
GÜVENLIK KAMERASI VE ALARM MALZEMESI — KALEM HAVUZU
Şartnamenize kopyalayabileceğiniz marka içermeyen teknik özellik metinleri. Kurumunuzun ihtiyacına göre değer ve toleransları değiştirin.
Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi
IP dome kamera | Çözünürlük 2/4/8 MP, sabit veya motorize lens, IR mesafesi ve yatay görüş açısı veri sayfasında, PoE beslemeli, dış ortam için IP66, ONVIF Profil T uygun | Adet
IP bullet kamera | Çözünürlük 2/4/8 MP, motorize varifokal lens seçenekli, IR mesafesi belirtilmiş, IP66/IP67, vandal dayanımı seçenekli, ONVIF Profil T uygun | Adet
PTZ (hareketli) kamera | Optik yakınlaştırma oranı, dönüş hızı ve ön ayar (preset) sayısı belirtilmiş, IP66, PoE+ veya harici besleme, ONVIF Profil T uygun | Adet
Balık gözü (fisheye) kamera | 360° görüş, dewarping desteği kayıt cihazı tarafından da desteklenmeli, tavan montaj, ONVIF Profil T uygun | Adet
Termal kamera | Termal sensör çözünürlüğü ve tespit mesafesi belirtilmiş, çift spektrumlu (termal + optik) seçenekli, ONVIF Profil T uygun | Adet
Düşük ışık (starlight) kamera | Minimum aydınlatma değeri (lux) veri sayfasında, renkli gece görüşü, ONVIF Profil T uygun | Adet
NVR kayıt cihazı | Kanal sayısı, toplam giriş bant genişliği (Mbps) ve disk yuvası sayısı belirtilmiş, H.265 destekli, PoE portlu seçenekli, ONVIF Profil T istemci uygunluğu | Adet
Gözetim sınıfı sabit disk | Kapasite 2–20 TB, sürekli yazma ve çok diskli titreşim ortamı için üretilmiş gözetim serisi, 3,5 inç SATA | Adet
PoE switch | Port sayısı, toplam PoE güç bütçesi (W) ve 802.3af/at/bt desteği belirtilmiş, yönetilebilir veya yönetilemez | Adet
PoE enjektör | Tek port, 802.3af veya 802.3at, çıkış gücü belirtilmiş | Adet
Kesintisiz güç kaynağı (UPS) | Çıkış gücü (VA/W), akü grubu gerilimi ve tipik yedekleme süresi belirtilmiş, hat interaktif veya online | Adet
CAT6 kablo | Tam bakır iletken (CCA değil), U/UTP veya F/UTP, dış ortam için UV dayanımlı kılıf seçenekli, kutuda 305 m | Kutu
RJ45 konnektör ve keystone | CAT6 uyumlu, altın kaplama kontak, korumalı veya korumasız | Adet
Kamera montaj braketi ve muhafazası | Duvar, direk veya köşe montajı; alüminyum veya paslanmaz, kablo geçişli, IP66 | Adet
Kamera direği | Galvaniz, boy 3–6 m, flanşlı veya ankrajlı taban, kablo kanallı | Adet
Buat ve kablo kanalı | IP65 buat, PVC veya metal kanal, dış ortam için UV dayanımlı | Adet
Alarm paneli | Kablolu veya kablosuz bölge (zone) sayısı, bölümlendirme (partition) desteği ve haberleşme modülü uyumluluğu belirtilmiş | Adet
Alarm klavyesi | LCD veya dokunmatik, panel ile uyumlu, kullanıcı kodu ve olay kaydı görüntüleme | Adet
Haberleşme modülü (GSM / IP) | Alarm paneline uyumlu, çift yollu haberleşme seçenekli, izleme merkezi protokolü belirtilmiş | Adet
PIR hareket dedektörü | Algılama mesafesi ve açısı belirtilmiş, evcil hayvan bağışıklığı seçenekli, iç veya dış ortam | Adet
Perde tipi ve dış ortam dedektörü | Çift teknolojili (PIR + mikrodalga), dış ortam için IP65, algılama mesafesi belirtilmiş | Adet
Manyetik kapı/pencere kontağı | Kablolu veya kablosuz, yüzeye veya gömme montaj, boşluk (gap) toleransı belirtilmiş | Adet
Cam kırılma ve titreşim dedektörü | Akustik veya titreşim algılamalı, kapsama yarıçapı belirtilmiş | Adet
Duman ve gaz dedektörü (alarm sistemine bağlı) | Optik duman veya doğalgaz/LPG algılama, alarm paneli ile uyumlu röle çıkışlı | Adet
İç ve dış ortam sireni | Ses seviyesi (dB) belirtilmiş, dış ortam için flaşörlü ve kurcalama korumalı, IP65 | Adet
Geçiş kontrol kart okuyucu | Kart teknolojisi (proximity, MIFARE) ve okuma mesafesi belirtilmiş, tuş takımlı seçenekli, IP65 | Adet
Elektrikli kilit (elektromanyetik / kontrol karşılığı) | Tutma kuvveti (kg) veya kilit tipi belirtilmiş, güç kesildiğinde açılır veya kapalı kalır seçeneği projeye göre | Adet
Geçiş kontrol paneli ve kart | Kapı sayısı, kullanıcı kapasitesi ve yazılım desteği belirtilmiş; kart ve anahtarlık ayrı | Adet
Turnike ve bariyer | Bel veya boy tipi turnike, kollu bariyer; geçiş hızı ve besleme gerilimi belirtilmiş, geçiş kontrol paneliyle uyumlu | Adet
Kamera ve alarm sistemi bakım seti | Lens temizleme takımı, yedek conta, kablo bağı, etiket ve montaj vidalarından oluşan sarf seti | Takım