TEKNİK ŞARTNAME

GÜVENLIK KAMERASI VE ALARM MALZEMESI

| İdare / Kurum | … |
| --- | --- |
| İşin adı | Güvenlik Kamerası ve Alarm Malzemesi Alımı |
| Şartname tarihi | … |
| Doküman no | … |

1. Kapsam

Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen güvenlik kamerası ve alarm malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Standartlara uygunluk

Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.

3. Marka ve model

Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.

4. Ambalaj ve etiketleme

Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.

5. Raf ömrü

Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.

6. Güvenlik bilgi formu

Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.

7. Numune

İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.

8. Teslim yeri ve süresi

Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.

9. Kısmi teslim

İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.

10. Muayene ve kabul

Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.

11. Garanti

Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.

12. Sorumluluk

Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.

13. Fiyat ve fatura

Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.

14. Kalem listesi ve teknik özellikler

Aşağıdaki tabloda 30 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP dome kamera | Çözünürlük 2/4/8 MP, sabit veya motorize lens, IR mesafesi ve yatay görüş açısı veri sayfasında, PoE beslemeli, dış ortam için IP66, ONVIF Profil T uygun | Adet |  |
| 2 | IP bullet kamera | Çözünürlük 2/4/8 MP, motorize varifokal lens seçenekli, IR mesafesi belirtilmiş, IP66/IP67, vandal dayanımı seçenekli, ONVIF Profil T uygun | Adet |  |
| 3 | PTZ (hareketli) kamera | Optik yakınlaştırma oranı, dönüş hızı ve ön ayar (preset) sayısı belirtilmiş, IP66, PoE+ veya harici besleme, ONVIF Profil T uygun | Adet |  |
| 4 | Balık gözü (fisheye) kamera | 360° görüş, dewarping desteği kayıt cihazı tarafından da desteklenmeli, tavan montaj, ONVIF Profil T uygun | Adet |  |
| 5 | Termal kamera | Termal sensör çözünürlüğü ve tespit mesafesi belirtilmiş, çift spektrumlu (termal + optik) seçenekli, ONVIF Profil T uygun | Adet |  |
| 6 | Düşük ışık (starlight) kamera | Minimum aydınlatma değeri (lux) veri sayfasında, renkli gece görüşü, ONVIF Profil T uygun | Adet |  |
| 7 | NVR kayıt cihazı | Kanal sayısı, toplam giriş bant genişliği (Mbps) ve disk yuvası sayısı belirtilmiş, H.265 destekli, PoE portlu seçenekli, ONVIF Profil T istemci uygunluğu | Adet |  |
| 8 | Gözetim sınıfı sabit disk | Kapasite 2–20 TB, sürekli yazma ve çok diskli titreşim ortamı için üretilmiş gözetim serisi, 3,5 inç SATA | Adet |  |
| 9 | PoE switch | Port sayısı, toplam PoE güç bütçesi (W) ve 802.3af/at/bt desteği belirtilmiş, yönetilebilir veya yönetilemez | Adet |  |
| 10 | PoE enjektör | Tek port, 802.3af veya 802.3at, çıkış gücü belirtilmiş | Adet |  |
| 11 | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) | Çıkış gücü (VA/W), akü grubu gerilimi ve tipik yedekleme süresi belirtilmiş, hat interaktif veya online | Adet |  |
| 12 | CAT6 kablo | Tam bakır iletken (CCA değil), U/UTP veya F/UTP, dış ortam için UV dayanımlı kılıf seçenekli, kutuda 305 m | Kutu |  |
| 13 | RJ45 konnektör ve keystone | CAT6 uyumlu, altın kaplama kontak, korumalı veya korumasız | Adet |  |
| 14 | Kamera montaj braketi ve muhafazası | Duvar, direk veya köşe montajı; alüminyum veya paslanmaz, kablo geçişli, IP66 | Adet |  |
| 15 | Kamera direği | Galvaniz, boy 3–6 m, flanşlı veya ankrajlı taban, kablo kanallı | Adet |  |
| 16 | Buat ve kablo kanalı | IP65 buat, PVC veya metal kanal, dış ortam için UV dayanımlı | Adet |  |
| 17 | Alarm paneli | Kablolu veya kablosuz bölge (zone) sayısı, bölümlendirme (partition) desteği ve haberleşme modülü uyumluluğu belirtilmiş | Adet |  |
| 18 | Alarm klavyesi | LCD veya dokunmatik, panel ile uyumlu, kullanıcı kodu ve olay kaydı görüntüleme | Adet |  |
| 19 | Haberleşme modülü (GSM / IP) | Alarm paneline uyumlu, çift yollu haberleşme seçenekli, izleme merkezi protokolü belirtilmiş | Adet |  |
| 20 | PIR hareket dedektörü | Algılama mesafesi ve açısı belirtilmiş, evcil hayvan bağışıklığı seçenekli, iç veya dış ortam | Adet |  |
| 21 | Perde tipi ve dış ortam dedektörü | Çift teknolojili (PIR + mikrodalga), dış ortam için IP65, algılama mesafesi belirtilmiş | Adet |  |
| 22 | Manyetik kapı/pencere kontağı | Kablolu veya kablosuz, yüzeye veya gömme montaj, boşluk (gap) toleransı belirtilmiş | Adet |  |
| 23 | Cam kırılma ve titreşim dedektörü | Akustik veya titreşim algılamalı, kapsama yarıçapı belirtilmiş | Adet |  |
| 24 | Duman ve gaz dedektörü (alarm sistemine bağlı) | Optik duman veya doğalgaz/LPG algılama, alarm paneli ile uyumlu röle çıkışlı | Adet |  |
| 25 | İç ve dış ortam sireni | Ses seviyesi (dB) belirtilmiş, dış ortam için flaşörlü ve kurcalama korumalı, IP65 | Adet |  |
| 26 | Geçiş kontrol kart okuyucu | Kart teknolojisi (proximity, MIFARE) ve okuma mesafesi belirtilmiş, tuş takımlı seçenekli, IP65 | Adet |  |
| 27 | Elektrikli kilit (elektromanyetik / kontrol karşılığı) | Tutma kuvveti (kg) veya kilit tipi belirtilmiş, güç kesildiğinde açılır veya kapalı kalır seçeneği projeye göre | Adet |  |
| 28 | Geçiş kontrol paneli ve kart | Kapı sayısı, kullanıcı kapasitesi ve yazılım desteği belirtilmiş; kart ve anahtarlık ayrı | Adet |  |
| 29 | Turnike ve bariyer | Bel veya boy tipi turnike, kollu bariyer; geçiş hızı ve besleme gerilimi belirtilmiş, geçiş kontrol paneliyle uyumlu | Adet |  |
| 30 | Kamera ve alarm sistemi bakım seti | Lens temizleme takımı, yedek conta, kablo bağı, etiket ve montaj vidalarından oluşan sarf seti | Takım |  |

15. Onay

Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

| Düzenleyen | Kontrol eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … | Adı Soyadı: … |
| Unvanı: … | Unvanı: … | Unvanı: … |
| İmza: | İmza: | İmza: |

Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.

Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez