## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ — HAVALANDIRMA, KLIMA VE FILTRE MALZEMESI
Sarı hücreleri doldurun. Tutar sütunu otomatik hesaplanır. Birim fiyatlar KDV HARİÇ yazılır; KDV aşağıda ayrı satırda gösterilir.
İdare / Firma
İşin adı | Havalandırma, Klima ve Filtre Malzemesi Alımı
Teklif tarihi
Teklif geçerlilik süresi (gün)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (KDV hariç, TL) | Tutar (TL)
1 | Kaset (panel) filtre | ISO Coarse sınıfı, karton veya galvaniz çerçeve, sentetik filtre ortamı, derinlik 25 mm veya 48 mm, ölçü siparişe göre | Adet
2 | Torba (bag) filtre | ISO ePM10 / ePM2,5 / ePM1 sınıfından biri, cep sayısı ve cep boyu belirtilmiş, galvaniz veya plastik çerçeve, temiz basınç kaybı veri sayfasında verilmiş | Adet
3 | Mini pileli (kompakt) filtre | ISO ePM1 sınıfı, derinlik 292 mm veya 96 mm, plastik veya galvaniz çerçeve, temiz basınç kaybı ve anma debisi etikette | Adet
4 | HEPA filtre | EN 1822'ye göre sınıflandırılmış, sızdırmazlık contası tek parça, tarama (scan) test raporu ile, ölçü ve derinlik siparişe göre | Adet
5 | Aktif karbon filtre | Granül veya kaset tipi, karbon ağırlığı ve temas süresi veri sayfasında, koku ve gaz fazı için, ön filtre ile birlikte kullanılır | Adet
6 | Metal yıkanabilir filtre | Alüminyum kafes, yıkanıp tekrar kullanılabilir, mutfak davlumbazı ve ön filtre uygulaması için, ölçü siparişe göre | Adet
7 | Rulo filtre ortamı | Sentetik elyaf, kalınlık 10–20 mm, genişlik 1 m veya 2 m, metre olarak kesilir | m
8 | Filtre çerçevesi ve kızak | Galvaniz sac, kaset veya torba filtre ölçüsüne uygun, conta ve klipsi ile | Adet
9 | Fark basınç göstergesi (manometre) | Ölçüm aralığı 0–250 Pa veya 0–500 Pa, ibreli veya dijital, filtre bankosu üzerine montaj için hortum ve rakor takımıyla | Adet
10 | Spiral hava kanalı | Galvaniz sac, çap 100–500 mm, boy 3 m, et kalınlığı çapa göre | Adet
11 | Flex (esnek) kanal | Alüminyum lamine veya izoleli, çap 100–400 mm, kutuda 10 m | Kutu
12 | Kanal bağlantı elemanı | Dirsek, redüksiyon, T parça ve manşon; galvaniz sac, çap ve açı siparişe göre | Adet
13 | Kanal bandı ve conta | Alüminyum folyo bant veya kauçuk conta, genişlik 50 mm veya 75 mm | Rulo
14 | Menfez (üfleme/emiş) | Alüminyum veya sac, tek veya çift sıra kanatlı, damperli seçenekli, elektrostatik toz boyalı, ölçü siparişe göre | Adet
15 | Difüzör | Kare veya dairesel, alüminyum, plenum kutulu seçenekli, ölçü siparişe göre | Adet
16 | Dış hava panjuru | Alüminyum, kuş teli ve yağmur damlalıklı, ölçü siparişe göre | Adet
17 | Kanal tipi fan | Debi ve basınç değeri belirtilmiş, çap 100–400 mm, tek veya üç fazlı | Adet
18 | Çatı tipi aspiratör | Dikey veya yatay atışlı, debi ve statik basınç değeri belirtilmiş, hız kontrol uyumlu | Adet
19 | Aksiyal duvar tipi fan | Çap 200–600 mm, panjurlu veya panjursuz, debi değeri belirtilmiş | Adet
20 | Radyal (salyangoz) fan | Öne veya geriye eğik kanatlı, debi-basınç eğrisi veri sayfasında, kayış kasnak veya direkt akuple | Adet
21 | Klima santrali kayışı | Klasik V veya dar V kesit, profil ve boy motor-fan kasnağına göre | Adet
22 | Fan ve motor rulmanı | Yatak ölçüsü ve tipi mevcut parçadan alınır, gres kanallı seçenekli | Adet
23 | Damper ve servomotor | Karşı veya paralel kanatlı damper, 0–10 V veya aç-kapa servomotor, tork değeri belirtilmiş | Adet
24 | Split klima (duvar tipi) | Soğutma kapasitesi ve enerji sınıfı belirtilmiş, inverter, iç ve dış ünite takımı, bakır boru ve montaj ayrı | Takım
25 | Kaset tipi klima | 4 yönlü üflemeli, kapasite ve enerji sınıfı belirtilmiş, dekoratif panel dahil | Takım
26 | VRF iç/dış ünite ve dağıtıcı | Sistem kapasitesi, iç ünite adedi ve boru mesafesi projeye göre belirlenir | Takım
27 | Hava perdesi | Kapı genişliğine göre 90 / 120 / 150 cm, elektrikli ısıtıcılı veya ısıtıcısız | Adet
28 | Nem alma cihazı | Günlük nem alma kapasitesi (L/gün) ve çalışma sıcaklık aralığı belirtilmiş, hijyostatlı | Adet
29 | Bakır boru ve izolasyon | Klima tesisatı için tavlı bakır, çap ve et kalınlığı belirtilmiş, kauçuk köpük izolasyon ile | m
30 | Klima montaj konsolu ve titreşim takozu | Galvaniz veya elektrostatik boyalı konsol, dış ünite ağırlığına uygun, kauçuk takozla | Takım
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV oranı (%)
KDV tutarı
GENEL TOPLAM (KDV dahil)
Teklifi veren firma
Yetkili adı soyadı / unvanı
Kaşe / imza
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez

## Kalem Havuzu
HAVALANDIRMA, KLIMA VE FILTRE MALZEMESI — KALEM HAVUZU
Şartnamenize kopyalayabileceğiniz marka içermeyen teknik özellik metinleri. Kurumunuzun ihtiyacına göre değer ve toleransları değiştirin.
Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi
Kaset (panel) filtre | ISO Coarse sınıfı, karton veya galvaniz çerçeve, sentetik filtre ortamı, derinlik 25 mm veya 48 mm, ölçü siparişe göre | Adet
Torba (bag) filtre | ISO ePM10 / ePM2,5 / ePM1 sınıfından biri, cep sayısı ve cep boyu belirtilmiş, galvaniz veya plastik çerçeve, temiz basınç kaybı veri sayfasında verilmiş | Adet
Mini pileli (kompakt) filtre | ISO ePM1 sınıfı, derinlik 292 mm veya 96 mm, plastik veya galvaniz çerçeve, temiz basınç kaybı ve anma debisi etikette | Adet
HEPA filtre | EN 1822'ye göre sınıflandırılmış, sızdırmazlık contası tek parça, tarama (scan) test raporu ile, ölçü ve derinlik siparişe göre | Adet
Aktif karbon filtre | Granül veya kaset tipi, karbon ağırlığı ve temas süresi veri sayfasında, koku ve gaz fazı için, ön filtre ile birlikte kullanılır | Adet
Metal yıkanabilir filtre | Alüminyum kafes, yıkanıp tekrar kullanılabilir, mutfak davlumbazı ve ön filtre uygulaması için, ölçü siparişe göre | Adet
Rulo filtre ortamı | Sentetik elyaf, kalınlık 10–20 mm, genişlik 1 m veya 2 m, metre olarak kesilir | m
Filtre çerçevesi ve kızak | Galvaniz sac, kaset veya torba filtre ölçüsüne uygun, conta ve klipsi ile | Adet
Fark basınç göstergesi (manometre) | Ölçüm aralığı 0–250 Pa veya 0–500 Pa, ibreli veya dijital, filtre bankosu üzerine montaj için hortum ve rakor takımıyla | Adet
Spiral hava kanalı | Galvaniz sac, çap 100–500 mm, boy 3 m, et kalınlığı çapa göre | Adet
Flex (esnek) kanal | Alüminyum lamine veya izoleli, çap 100–400 mm, kutuda 10 m | Kutu
Kanal bağlantı elemanı | Dirsek, redüksiyon, T parça ve manşon; galvaniz sac, çap ve açı siparişe göre | Adet
Kanal bandı ve conta | Alüminyum folyo bant veya kauçuk conta, genişlik 50 mm veya 75 mm | Rulo
Menfez (üfleme/emiş) | Alüminyum veya sac, tek veya çift sıra kanatlı, damperli seçenekli, elektrostatik toz boyalı, ölçü siparişe göre | Adet
Difüzör | Kare veya dairesel, alüminyum, plenum kutulu seçenekli, ölçü siparişe göre | Adet
Dış hava panjuru | Alüminyum, kuş teli ve yağmur damlalıklı, ölçü siparişe göre | Adet
Kanal tipi fan | Debi ve basınç değeri belirtilmiş, çap 100–400 mm, tek veya üç fazlı | Adet
Çatı tipi aspiratör | Dikey veya yatay atışlı, debi ve statik basınç değeri belirtilmiş, hız kontrol uyumlu | Adet
Aksiyal duvar tipi fan | Çap 200–600 mm, panjurlu veya panjursuz, debi değeri belirtilmiş | Adet
Radyal (salyangoz) fan | Öne veya geriye eğik kanatlı, debi-basınç eğrisi veri sayfasında, kayış kasnak veya direkt akuple | Adet
Klima santrali kayışı | Klasik V veya dar V kesit, profil ve boy motor-fan kasnağına göre | Adet
Fan ve motor rulmanı | Yatak ölçüsü ve tipi mevcut parçadan alınır, gres kanallı seçenekli | Adet
Damper ve servomotor | Karşı veya paralel kanatlı damper, 0–10 V veya aç-kapa servomotor, tork değeri belirtilmiş | Adet
Split klima (duvar tipi) | Soğutma kapasitesi ve enerji sınıfı belirtilmiş, inverter, iç ve dış ünite takımı, bakır boru ve montaj ayrı | Takım
Kaset tipi klima | 4 yönlü üflemeli, kapasite ve enerji sınıfı belirtilmiş, dekoratif panel dahil | Takım
VRF iç/dış ünite ve dağıtıcı | Sistem kapasitesi, iç ünite adedi ve boru mesafesi projeye göre belirlenir | Takım
Hava perdesi | Kapı genişliğine göre 90 / 120 / 150 cm, elektrikli ısıtıcılı veya ısıtıcısız | Adet
Nem alma cihazı | Günlük nem alma kapasitesi (L/gün) ve çalışma sıcaklık aralığı belirtilmiş, hijyostatlı | Adet
Bakır boru ve izolasyon | Klima tesisatı için tavlı bakır, çap ve et kalınlığı belirtilmiş, kauçuk köpük izolasyon ile | m
Klima montaj konsolu ve titreşim takozu | Galvaniz veya elektrostatik boyalı konsol, dış ünite ağırlığına uygun, kauçuk takozla | Takım