## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ — LEVHA, TABELA VE PANO
Sarı hücreleri doldurun. Tutar sütunu otomatik hesaplanır. Birim fiyatlar KDV HARİÇ yazılır; KDV aşağıda ayrı satırda gösterilir.
İdare / Firma
İşin adı | Levha, Tabela ve Pano Alımı
Teklif tarihi
Teklif geçerlilik süresi (gün)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (KDV hariç, TL) | Tutar (TL)
1 | Acil çıkış yönlendirme levhası, sağa/sola ok | Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ve ok, dikdörtgen, fotolüminesan veya PVC, kenar ölçüsü 20×10, 30×15 veya 40×20 cm, delikli veya yapışkanlı arka yüz seçenekli | Adet
2 | Acil çıkış kapı üstü levhası | Yeşil zemin üzerine beyaz koşan figür piktogramı, 30×15 cm veya 40×20 cm, kapı üstü montaj için delikli | Adet
3 | Fotolüminesan yönlendirme levhası | DIN 67510-1'e göre parlaklık sınıfı ve sönüm süresi etikette belirtilmiş, şarj süresi ve ölçüm koşulu üretici veri sayfasında verilmiş, PVC veya alüminyum taşıyıcı | Adet
4 | Fotolüminesan kaçış yolu şeridi | Rulo hâlinde, genişlik 25 mm veya 50 mm, yapışkanlı arka yüz, zemin veya duvar uygulamasına uygun | Rulo
5 | Yangın söndürücü levhası | Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, kare, 20×20 cm veya 25×25 cm, fotolüminesan seçenekli | Adet
6 | Yangın dolabı ve hidrant levhası | Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, 20×20 cm veya 25×25 cm | Adet
7 | Yangın alarm butonu levhası | Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, buton üstü montaj için 15×15 cm | Adet
8 | Yasak levhası (sigara içilmez, girilmez, dokunma) | Beyaz zemin üzerine kırmızı dairesel çerçeve ve çapraz bant, siyah piktogram, çap 20 cm veya 30 cm | Adet
9 | Uyarı levhası (dikkat, yüksek gerilim, kaygan zemin) | Sarı zemin üzerine siyah üçgen çerçeve ve piktogram, kenar 20 cm veya 30 cm | Adet
10 | Zorunluluk levhası (KKD kullan) | Mavi daire üzerine beyaz piktogram, çap 20 cm veya 30 cm, tekli veya çoklu piktogram düzeninde | Adet
11 | İlk yardım ve sedye levhası | Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram, 20×20 cm, fotolüminesan seçenekli | Adet
12 | Toplanma alanı levhası | Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram, dış ortam için 40×40 cm veya 50×50 cm, galvaniz veya alüminyum taşıyıcı, direk kelepçesiyle | Adet
13 | Elektrik panosu uyarı levhası | Sarı-siyah, pano kapağına yapışkanlı, 10×10 cm veya 15×15 cm | Adet
14 | Kilitleme-etiketleme (LOTO) etiketi | Yırtılmaz sentetik malzeme, tel veya kancalı bağlantı, yazılabilir yüzey, kişi ve tarih alanlı | Adet
15 | GHS/CLP tehlike sembolü etiketi | Beyaz zemin üzerine kırmızı eşkenar dörtgen çerçeve ve siyah sembol, kimyasal ambalaj boyuna göre 5×5 cm ila 15×15 cm, kimyasala dayanıklı yapışkan | Adet
16 | Kimyasal depo bilgi tabelası | Depolanan madde grubu, uyumsuz madde uyarısı ve acil durum iletişim alanı içeren, dış ortam dayanımlı alüminyum kompozit, 40×60 cm | Adet
17 | Kaçış planı ve kat krokisi panosu | Alüminyum çerçeveli, şeffaf kapaklı, A3 veya A2 kroki taşıyan, duvara vidalı montaj | Adet
18 | Zemin işaretleme bandı | Sarı-siyah veya kırmızı-beyaz, genişlik 50 mm veya 75 mm, aşınmaya dayanıklı PVC, yapışkanlı | Rulo
19 | Zemin uyarı işareti (yer levhası) | Kaymaz yüzeyli laminatlı vinil, çap 30 cm veya 43 cm, forklift ve yaya trafiğine dayanıklı | Adet
20 | Katlanır uyarı dubası (ıslak zemin) | Sarı polipropilen, iki yüzü baskılı, açık yükseklik 60–65 cm, katlanabilir | Adet
21 | Kapı ve oda kapısı yön levhası | Pleksi veya alüminyum, 20×5 cm ila 30×10 cm, çift taraflı bantla montaj, değiştirilebilir kağıt yuvalı seçenek | Adet
22 | Tuvalet ve genel yönlendirme levhası | Pleksi veya paslanmaz, piktogramlı, 15×15 cm veya 20×20 cm | Adet
23 | Beyaz yazı tahtası (duvar tipi) | Emaye veya laminat yüzey, alüminyum çerçeve, kalem kanallı, 60×90, 90×120 veya 120×180 cm | Adet
24 | Mantar pano | Doğal mantar yüzey, ahşap veya alüminyum çerçeve, 60×90 veya 90×120 cm | Adet
25 | Kilitli duyuru panosu | Alüminyum çerçeve, şeffaf açılır kapaklı, kilitli, iç ölçü A2 veya A1 | Adet
26 | Çift taraflı ayaklı pano (flipchart) | Tekerlekli veya sabit ayaklı, beyaz tahta yüzeyli, kağıt blok askılı, yükseklik ayarlı | Adet
27 | Dijital baskılı tabela (özel ölçü) | Alüminyum kompozit veya dekota taşıyıcı, dış ortam için UV dayanımlı baskı ve laminasyon, ölçü ve görsel siparişe göre | m²
28 | Işıklı kutu harf / kutu tabela | Pleksi yüz, alüminyum gövde, LED aydınlatmalı, ölçü ve yazı siparişe göre | Adet
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV oranı (%)
KDV tutarı
GENEL TOPLAM (KDV dahil)
Teklifi veren firma
Yetkili adı soyadı / unvanı
Kaşe / imza
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez

## Kalem Havuzu
LEVHA, TABELA VE PANO — KALEM HAVUZU
Şartnamenize kopyalayabileceğiniz marka içermeyen teknik özellik metinleri. Kurumunuzun ihtiyacına göre değer ve toleransları değiştirin.
Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi
Acil çıkış yönlendirme levhası, sağa/sola ok | Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ve ok, dikdörtgen, fotolüminesan veya PVC, kenar ölçüsü 20×10, 30×15 veya 40×20 cm, delikli veya yapışkanlı arka yüz seçenekli | Adet
Acil çıkış kapı üstü levhası | Yeşil zemin üzerine beyaz koşan figür piktogramı, 30×15 cm veya 40×20 cm, kapı üstü montaj için delikli | Adet
Fotolüminesan yönlendirme levhası | DIN 67510-1'e göre parlaklık sınıfı ve sönüm süresi etikette belirtilmiş, şarj süresi ve ölçüm koşulu üretici veri sayfasında verilmiş, PVC veya alüminyum taşıyıcı | Adet
Fotolüminesan kaçış yolu şeridi | Rulo hâlinde, genişlik 25 mm veya 50 mm, yapışkanlı arka yüz, zemin veya duvar uygulamasına uygun | Rulo
Yangın söndürücü levhası | Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, kare, 20×20 cm veya 25×25 cm, fotolüminesan seçenekli | Adet
Yangın dolabı ve hidrant levhası | Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, 20×20 cm veya 25×25 cm | Adet
Yangın alarm butonu levhası | Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, buton üstü montaj için 15×15 cm | Adet
Yasak levhası (sigara içilmez, girilmez, dokunma) | Beyaz zemin üzerine kırmızı dairesel çerçeve ve çapraz bant, siyah piktogram, çap 20 cm veya 30 cm | Adet
Uyarı levhası (dikkat, yüksek gerilim, kaygan zemin) | Sarı zemin üzerine siyah üçgen çerçeve ve piktogram, kenar 20 cm veya 30 cm | Adet
Zorunluluk levhası (KKD kullan) | Mavi daire üzerine beyaz piktogram, çap 20 cm veya 30 cm, tekli veya çoklu piktogram düzeninde | Adet
İlk yardım ve sedye levhası | Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram, 20×20 cm, fotolüminesan seçenekli | Adet
Toplanma alanı levhası | Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram, dış ortam için 40×40 cm veya 50×50 cm, galvaniz veya alüminyum taşıyıcı, direk kelepçesiyle | Adet
Elektrik panosu uyarı levhası | Sarı-siyah, pano kapağına yapışkanlı, 10×10 cm veya 15×15 cm | Adet
Kilitleme-etiketleme (LOTO) etiketi | Yırtılmaz sentetik malzeme, tel veya kancalı bağlantı, yazılabilir yüzey, kişi ve tarih alanlı | Adet
GHS/CLP tehlike sembolü etiketi | Beyaz zemin üzerine kırmızı eşkenar dörtgen çerçeve ve siyah sembol, kimyasal ambalaj boyuna göre 5×5 cm ila 15×15 cm, kimyasala dayanıklı yapışkan | Adet
Kimyasal depo bilgi tabelası | Depolanan madde grubu, uyumsuz madde uyarısı ve acil durum iletişim alanı içeren, dış ortam dayanımlı alüminyum kompozit, 40×60 cm | Adet
Kaçış planı ve kat krokisi panosu | Alüminyum çerçeveli, şeffaf kapaklı, A3 veya A2 kroki taşıyan, duvara vidalı montaj | Adet
Zemin işaretleme bandı | Sarı-siyah veya kırmızı-beyaz, genişlik 50 mm veya 75 mm, aşınmaya dayanıklı PVC, yapışkanlı | Rulo
Zemin uyarı işareti (yer levhası) | Kaymaz yüzeyli laminatlı vinil, çap 30 cm veya 43 cm, forklift ve yaya trafiğine dayanıklı | Adet
Katlanır uyarı dubası (ıslak zemin) | Sarı polipropilen, iki yüzü baskılı, açık yükseklik 60–65 cm, katlanabilir | Adet
Kapı ve oda kapısı yön levhası | Pleksi veya alüminyum, 20×5 cm ila 30×10 cm, çift taraflı bantla montaj, değiştirilebilir kağıt yuvalı seçenek | Adet
Tuvalet ve genel yönlendirme levhası | Pleksi veya paslanmaz, piktogramlı, 15×15 cm veya 20×20 cm | Adet
Beyaz yazı tahtası (duvar tipi) | Emaye veya laminat yüzey, alüminyum çerçeve, kalem kanallı, 60×90, 90×120 veya 120×180 cm | Adet
Mantar pano | Doğal mantar yüzey, ahşap veya alüminyum çerçeve, 60×90 veya 90×120 cm | Adet
Kilitli duyuru panosu | Alüminyum çerçeve, şeffaf açılır kapaklı, kilitli, iç ölçü A2 veya A1 | Adet
Çift taraflı ayaklı pano (flipchart) | Tekerlekli veya sabit ayaklı, beyaz tahta yüzeyli, kağıt blok askılı, yükseklik ayarlı | Adet
Dijital baskılı tabela (özel ölçü) | Alüminyum kompozit veya dekota taşıyıcı, dış ortam için UV dayanımlı baskı ve laminasyon, ölçü ve görsel siparişe göre | m²
Işıklı kutu harf / kutu tabela | Pleksi yüz, alüminyum gövde, LED aydınlatmalı, ölçü ve yazı siparişe göre | Adet