## Kurulum Kontrol Listesi
YENİ OFİS KURULUM VE TAŞIMA KONTROL LİSTESİ
Sarı hücreleri doldurun. Miktar sütunu bilerek boştur — gerçek miktar plana ve mevzuat eşiklerine bağlıdır. Durum sütununda Beklemede / Teklif alındı / Sipariş verildi / Teslim alındı yazın.
Firma / lokasyon
Taşınma veya açılış tarihi
Zemin alanı (m²)
Çalışan sayısı
Sorumlu
Sıra | Faz | Kalem | Ürün kategorisi | Birim | Miktar | Durum / not
1 | Planlama | Kat planı ve yerleşim krokisi | — | adet |  | Ölçekli kroki olmadan hiçbir metraj güvenilir değildir
2 | Planlama | Metraj: zemin alanı (m²), duvar alanı (m²), tavan alanı (m²) | — | m² |  | Zemin, boya ve akustik tekliflerinin tamamı bu üç sayıdan çıkar
3 | Planlama | Çalışan sayısı ve vardiya düzeni | — | kişi |  | 10 ve üzeri çalışanda dinlenme yeri zorunlu (İşyeri Bina Yön. EK-1 Md. 46)
4 | Planlama | Akustik proje gerekliliği kontrolü | — | — |  | 2.000 m²’yi geçen, ikiden fazla katlı konut dışı binalarda zorunlu (Gürültü Yön. Md. 5/6)
5 | Planlama | Yangın projesi ve kaçış yolu planı | — | — |  | Levha ölçüsü, acil aydınlatma ve söndürücü adedi buradan çıkar
6 | Planlama | İnternet ve telefon altyapısı başvurusu | — | — |  | Numara taşıma süreci mevzuata göre 3–4 iş günü
7 | Yapı ve iç mekân | İç cephe boyası ve astar | Boya ve Yapı Malzemeleri | litre |  | Kat sayısı ve yüzey emiciliğine göre; boya hesaplayıcısıyla
8 | Yapı ve iç mekân | Alçıpan, profil ve asma tavan malzemesi | Boya ve Yapı Malzemeleri | m²
9 | Yapı ve iç mekân | Bölme paneli ve cam bölme aksesuarı | Boya ve Yapı Malzemeleri | m² |  | Akustik hedef varsa panel seçimi buna göre
10 | Yapı ve iç mekân | Duvar kağıdı, duvar paneli ve cam filmi | Boya ve Yapı Malzemeleri | m²
11 | Yapı ve iç mekân | Stor ve perde sistemleri | Boya ve Yapı Malzemeleri | m² |  | Güneş alan cephelerde ısı yükünü de düşürür
12 | Yapı ve iç mekân | Halı karo veya PVC/LVT zemin | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | m² |  | Ofis alanı Sınıf 32, koridor ve resepsiyon Sınıf 33 (EN ISO 10874)
13 | Yapı ve iç mekân | Zemin yapıştırıcısı, tesviye ve astar | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | kg
14 | Yapı ve iç mekân | Süpürgelik ve geçiş profili | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | m
15 | Yapı ve iç mekân | Giriş paspası ve paspas çukuru | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | m² |  | Boy yaya yoğunluğuna göre: orta yoğunlukta 6–7 m paspas bölgesi yaygın
16 | Yapı ve iç mekân | Akustik tavan paneli veya baffle | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | m² |  | Gürültü Yön. Md. 14/2: tavan kaplamasında αw ≥ 0,75 gerekir
17 | Yapı ve iç mekân | Akustik duvar paneli ve masaüstü bölme | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | m² |  | Açık ofiste konuşma mahremiyeti için
18 | Yapı ve iç mekân | Akustik kapı fitili ve eşik altı süpürgelik | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik | adet |  | Toplantı odası mahremiyetinde ilk müdahale
19 | Altyapı | Kablo, kablo kanalı ve buat | Elektrik ve Aydınlatma | m
20 | Altyapı | Pano malzemesi, şalter ve sigorta | Elektrik ve Aydınlatma | adet
21 | Altyapı | Priz, anahtar ve yer buatı | Elektrik ve Aydınlatma | adet |  | Masa başına en az 2 güç + 1 veri prizi yaygın planlama kabulü
22 | Altyapı | LED panel, lineer ve spot armatür | Elektrik ve Aydınlatma | adet |  | Ofiste hedef aydınlık düzeyi ve UGR sınırı şartnameye yazılmalı
23 | Altyapı | Acil durum aydınlatma armatürü | Elektrik ve Aydınlatma | adet |  | En az 60 dk; kullanıcı yükü 200’ü aşıyorsa 120 dk (BYKHY Md. 72/3)
24 | Altyapı | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) | Bilgisayar ve Teknoloji Ürünleri | adet |  | Sunucu, ağ dolabı ve NVR için ayrı ayrı
25 | Altyapı | Yapısal kablolama: Cat6 kablo, patch panel, priz | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | m |  | Azami kanal uzunluğu 100 m (90 m yatay + 10 m patch)
26 | Altyapı | Ağ dolabı, switch ve PoE switch | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | adet |  | PoE bütçesi kameraların AZAMİ tüketimine göre + %20–25 pay
27 | Altyapı | IP santral donanımı ve masa telefonları | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | adet |  | Kurum içi IP santral BTK yetkilendirmesi gerektirmez
28 | Altyapı | Klima iç/dış ünite ve montaj sarfı | Havalandırma, Klima ve Filtre | adet
29 | Altyapı | Havalandırma kanalı, menfez ve difüzör | Havalandırma, Klima ve Filtre | m
30 | Altyapı | Klima santrali filtresi (ilk dolum + yedek) | Havalandırma, Klima ve Filtre | adet |  | ISO 16890 sınıfı yazılır; “F7 muadili” demek yeterli değildir
31 | Altyapı | Isı geri kazanım cihazı | Havalandırma, Klima ve Filtre | adet
32 | Altyapı | Termostat, oda kontrol paneli ve sensör | Havalandırma, Klima ve Filtre | adet
33 | Altyapı | Güvenlik kamerası ve objektif seçimi | Güvenlik Kamerası ve Alarm Sistemleri | adet |  | Ölçüt megapiksel değil px/m: tanıma 125, teşhis 250 (IEC 62676-4)
34 | Altyapı | NVR kayıt cihazı ve gözetim sınıfı disk | Güvenlik Kamerası ve Alarm Sistemleri | adet |  | Kapasite bit hızı × süre × kamera sayısı
35 | Altyapı | Alarm paneli, dedektör ve siren | Güvenlik Kamerası ve Alarm Sistemleri | adet |  | Ticari tesiste EN 50131 Grade 3 önerilir
36 | Altyapı | Geçiş kontrol: okuyucu, elektrikli kilit, kart | Güvenlik Kamerası ve Alarm Sistemleri | adet
37 | Altyapı | Görüntülü diafon ve kapı istasyonu | Güvenlik Kamerası ve Alarm Sistemleri | adet
38 | Donatım | Çalışma masası ve masa altı keson | Mobilya ve Ofis Donanımı | adet
39 | Donatım | Ofis koltuğu ve misafir sandalyesi | Mobilya ve Ofis Donanımı | adet
40 | Donatım | Toplantı masası ve sandalyeleri | Mobilya ve Ofis Donanımı | adet
41 | Donatım | Dolap, arşiv rafı ve kilitli depolama | Mobilya ve Ofis Donanımı | adet
42 | Donatım | Resepsiyon bankosu ve bekleme grubu | Mobilya ve Ofis Donanımı | adet
43 | Donatım | Mobilya malzemesi: levha, kenar bandı, menteşe, ray | Mobilya ve Ofis Donanımı | adet |  | Yerinde yapım ve tadilat kalemleri
44 | Donatım | Dizüstü/masaüstü bilgisayar ve monitör | Bilgisayar ve Teknoloji Ürünleri | adet
45 | Donatım | Klavye-mouse, docking, monitör kolu | Bilgisayar ve Teknoloji Ürünleri | adet
46 | Donatım | Yazıcı, tarayıcı ve çok fonksiyonlu cihaz | Bilgisayar ve Teknoloji Ürünleri | adet
47 | Donatım | Harici disk, SSD ve yedekleme donanımı | Bilgisayar ve Teknoloji Ürünleri | adet
48 | Donatım | Toplantı odası ekranı ve duvar askısı | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | adet |  | Ölçü köşegenden değil görüntü yüksekliğinden (AVIXA DISCAS)
49 | Donatım | Video konferans kamerası ve konferans hoparlörü | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | adet
50 | Donatım | Karşılama ekranı / dijital tabela | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | adet |  | İç mekânda 500–700 nit ve 7/24 çalışma beyanı aranır
51 | Donatım | Seslendirme hoparlörü ve anons sistemi | Görüntü, Ses ve İletişim Sistemleri | adet
52 | Donatım | Kahve makinesi ve çay semaveri | Ofis Mutfağı ve Çay Ocağı | adet |  | Satın alma mı sarf anlaşması mı — sözleşme yazılı olmalı
53 | Donatım | Su sebili veya şebeke bağlantılı arıtmalı ünite | Ofis Mutfağı ve Çay Ocağı | adet |  | Damacana: kap en fazla 5 yıl veya 75 kullanım, raf ömrü 3 ay
54 | Donatım | Buzdolabı, mikrodalga ve su ısıtıcısı | Ofis Mutfağı ve Çay Ocağı | adet
55 | Donatım | Bulaşık makinesi ve mutfak tezgahı | Ofis Mutfağı ve Çay Ocağı | adet
56 | Donatım | Bardak, tabak, çatal-bıçak ve servis gereçleri | Ofis Mutfağı ve Çay Ocağı | takım |  | Uygunluk beyanı ve “gıda ile temasa uygundur” işareti istenir
57 | Donatım | Canlı ve yapay bitki, kurumsal saksı | Ofis Bitkisi, Saksı ve Peyzaj | adet |  | Penceresiz koridorlarda yapay, aydınlık alanlarda canlı
58 | İşletme sarfı | A4 kağıt, dosyalama ve masaüstü kırtasiye | Ofis ve Kırtasiye Malzemeleri | koli
59 | İşletme sarfı | Toner, kartuş ve yazıcı sarfı | Ofis ve Kırtasiye Malzemeleri | adet
60 | İşletme sarfı | Tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve dispenser | Temizlik ve Hijyen Ürünleri | koli |  | Dispenser modeli bilinmeden sarf sipariş edilmemeli
61 | İşletme sarfı | Sıvı sabun, dezenfektan ve dispenser | Temizlik ve Hijyen Ürünleri | litre
62 | İşletme sarfı | Temizlik kimyasalı, bez, mop ve araç gereç | Temizlik ve Hijyen Ürünleri | adet
63 | İşletme sarfı | Çöp kovası, geri dönüşüm istasyonu ve poşet | Temizlik ve Hijyen Ürünleri | adet
64 | İşletme sarfı | Çay, kahve, su ve atıştırmalık | Gıda ve İkram Ürünleri | koli
65 | İşletme sarfı | Karton bardak, karıştırıcı ve peçete | Gıda ve İkram Ürünleri | koli
66 | İşletme sarfı | Koli, streç film, bant ve sevkiyat sarfı | Ambalaj ve Sevkiyat Malzemeleri | adet |  | Taşınma sırasında en çok eksik kalan grup
67 | İşletme sarfı | El aleti seti ve bağlantı elemanı | Hırdavat ve El Aletleri | takım |  | Bakım ve küçük tadilat için
68 | İşletme sarfı | Kurumsal tişört, polo ve yaka kartı | Kurumsal Tekstil ve Promosyon Ürünleri | adet |  | Baskılı teslimde kalıp/punch tek seferlik, teklifte ayrı satır
69 | İşletme sarfı | Ziyaretçi ve etkinlik promosyon seti | Kurumsal Tekstil ve Promosyon Ürünleri | adet
70 | Açılış öncesi | Yangın söndürücü (taşınabilir) | İş Güvenliği ve KKD | adet |  | Düşük tehlikede her 500 m², orta/yükseğde her 250 m² için 1 × 6 kg
71 | Açılış öncesi | Tekerlekli (arabalı) söndürme cihazı | İş Güvenliği ve KKD | adet |  | Otopark, depo ve tesisat dairesinde ayrıca zorunlu (BYKHY Md. 99/3)
72 | Açılış öncesi | İlk yardım dolabı ve içeriği | İş Güvenliği ve KKD | adet
73 | Açılış öncesi | Acil çıkış ve kaçış yolu levhaları | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet |  | Görülebilme uzaklığı = yükseklik × 100 (dıştan) veya × 200 (içten)
74 | Açılış öncesi | Yangın söndürücü ve dolabı yer levhaları | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet
75 | Açılış öncesi | Yasak, uyarı ve zorunluluk levhaları | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet |  | Renk ve şekil kuralları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yön. EK-1 ve EK-2
76 | Açılış öncesi | Kaçış planı ve kat planı panosu | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet
77 | Açılış öncesi | Kapı, oda ve birim isimlikleri | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet
78 | Açılış öncesi | Tuvalet ve engelli erişim yönlendirme levhaları | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet |  | Doğrudan zorunluluk yok; kadın/erkek ayrımının pratik gereği
79 | Açılış öncesi | Kamera aydınlatma levhası | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet |  | KVKK katmanlı aydınlatmanın birinci katmanı; tam metin ayrıca sunulur
80 | Açılış öncesi | İSG bilgilendirme panosu ve beyaz tahta | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | adet
81 | Açılış öncesi | Zemin işaretleme bandı ve yürüme yolu çizgileri | İş Güvenliği Levhaları, Tabela ve Pano | m
82 | Açılış öncesi | KVKK aydınlatma metni ve saklama-imha politikası | — | — |  | Kamera kaydı için yasal azami süre yoktur; süreyi siz belirler, yazarsınız
83 | Açılış öncesi | Acil durum tatbikatı ve tahliye tatbikat kaydı | — | —
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-30 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez
Not: Mevzuat atıfları bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı olan yürürlükteki metnin kendisidir.