## Periyodik kontrol
PERİYODİK KONTROL TAKİP ÇİZELGESİ
Sarı hücreleri doldurun. Sonraki kontrol tarihi ve kalan gün kendiliğinden hesaplanır; süresi geçen satır kırmızıya döner.
İŞYERİ KÜNYESİ
İşyeri / lokasyon
SGK sicil no
Tehlike sınıfı | Az tehlikeli / Tehlikeli / Çok tehlikeli
Çizelgeyi tutan
Güncelleme tarihi
Sıra | Ekipman / tesisat | Yer, bina, kat | Tanım no / seri no | Periyot (ay) | Son kontrol tarihi | Sonraki kontrol tarihi | Kalan gün | Durum | Raporu düzenleyen / rapor no
1 | Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı | Ana bina | PANO-01 | 12 | 2026-03-26 |  |  |  | EKİPNET kaydı olan elektrik mühendisi
2 | Yıldırımdan korunma tesisatı (paratoner) | Ana bina çatı | PRT-01 | 12 | 2026-03-26
3 | Portatif yangın söndürücüler | Tüm katlar | YS-01…YS-24 | 12 | 2025-10-15
4 | Yangın algılama ve uyarı sistemi | Ana bina | FACP-01 | 12 | 2026-03-12
5 | Havalandırma ve klima tesisatı | Ofis kat 3 | AHU-02 | 12 | 2026-05-05
6 | Jeneratör | Trafo binası | JEN-01 | 12 | 2026-06-14
7 | Kompresör hava tankı | Atölye | TNK-03 | 12 | 2026-06-28
8 | İstif makinesi (forklift) | Depo | FRK-02 | 12 | 2025-09-06
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ÖZET
Takip edilen ekipman sayısı
Süresi geçmiş
30 gün içinde dolacak
Geçerli
Sıradaki kontrol tarihi (geçmişler hariç)
Periyot sütununa yazılan ay sayısı SİZİN kararınızdır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III'teki süreler AZAMİ sürelerdir ve “ilgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile” uygulanır — standart daha kısa bir süre veriyorsa ya da imalatçı daha sık kontrol istiyorsa kısa olan geçerlidir.
Periyodik kontrol, azami sürenin dolmasını beklemeden şu hallerde de tekrarlanır: kurulum ve montajdan sonra ilk kullanımdan önce, önemli bakım ve onarımlardan sonra, seyyar değilse her yer değişikliğinde, iskele ve kule kren gibi ekipmanlarda yükseltme veya değişiklik sonrasında.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.
Formulas:
Sonraki kontrol tarihi = IF(OR([Periyot (ay)]="",[Son kontrol tarihi]=""),"",EDATE([Son kontrol tarihi],[Periyot (ay)]))
Kalan gün = IF([Sonraki kontrol tarihi]="","",[Sonraki kontrol tarihi]-TODAY())