## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ — HALI, ZEMIN KAPLAMA VE AKUSTIK MALZEME
Sarı hücreleri doldurun. Tutar sütunu otomatik hesaplanır. Birim fiyatlar KDV HARİÇ yazılır; KDV aşağıda ayrı satırda gösterilir.
İdare / Firma
İşin adı | Halı, Zemin Kaplama ve Akustik Malzeme Alımı
Teklif tarihi
Teklif geçerlilik süresi (gün)
Sıra No | Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (KDV hariç, TL) | Tutar (TL)
1 | Halı karo | 50×50 cm, kullanım sınıfı ISO 10874'e göre belirtilmiş (ofis 32, koridor 33), hav ağırlığı (g/m²) ve toplam kalınlık verilmiş, bitüm veya PVC taban | m²
2 | Rulo halı (duvardan duvara) | Genişlik 4 m, kullanım sınıfı belirtilmiş, hav ağırlığı ve toplam kalınlık verilmiş | m²
3 | LVT / vinil karo | Kalınlık ve aşınma tabakası (usure layer, mikron) belirtilmiş, kullanım sınıfı verilmiş, yapıştırmalı veya klik sistem | m²
4 | Homojen PVC zemin (rulo) | Kalınlık ve kullanım sınıfı belirtilmiş, kaymazlık sınıfı gerekiyorsa ayrıca yazılır, kaynak çubuğu ayrı satır | m²
5 | Laminat parke | Kalınlık, kullanım sınıfı ve kilit sistemi belirtilmiş, su itici seçenekli, alt şilte ayrı satır | m²
6 | Epoksi zemin kaplama | Kat sayısı, kuru film kalınlığı ve uygulama sıcaklık aralığı belirtilmiş, astar ayrı satır, kayma direnci gerekiyorsa belirtilir | m²
7 | Zemin astarı ve şap tamir harcı | Emiciliği dengeleyen astar; kendinden yayılan tesviye şapı, uygulama kalınlığı ve kuruma süresi belirtilmiş | Kg
8 | Zemin yapıştırıcısı | Halı karo, LVT veya PVC için uygun; sabitleyici (tack) veya kalıcı, sarfiyat (g/m²) ve açık bekleme süresi belirtilmiş | Kg
9 | Süpürgelik ve kenar profili | PVC veya alüminyum, yükseklik belirtilmiş, iç-dış köşe ve son kapak parçaları ayrı satır | m
10 | Geçiş ve seviye farkı profili | Alüminyum veya pirinç, düz veya rampalı, farklı kalınlıktaki iki zemini birleştirir | m
11 | Merdiven basamak profili (antislip) | Alüminyum gövde, kaymaz kauçuk veya karborundum dolgulu, boy siparişe göre | m
12 | Yükseltilmiş döşeme paneli | Panel ölçüsü 600×600 mm, taşıma sınıfı ve ayak yüksekliği belirtilmiş, kablo geçiş kapağı ayrı satır | m²
13 | Giriş paspas sistemi | Alüminyum profilli kaset veya kaset üstü halı; kir tutma ve nem alma bölümleri ayrı, ölçü siparişe göre | m²
14 | Kaymaz bant ve şerit | Genişlik 25–50 mm, iç veya dış ortam, merdiven ve rampa için, yapışkanlı | Rulo
15 | Akustik duvar paneli | Kumaş kaplı veya ahşap delikli; kalınlık ve ses yutma değeri (αw) belirtilmiş, yangın sınıfı EN 13501-1'e göre verilir | m²
16 | Akustik tavan plakası | 60×60 cm asma tavan uyumlu, mineral yün veya ahşap yünü, ses yutma sınıfı ve yangın sınıfı belirtilmiş | m²
17 | Akustik bafl ve tavan adası | Asılı düşey bafl veya yatay ada; kalınlık, ölçü ve askı aparatı belirtilmiş | Adet
18 | Akustik masa ve zemin bölmesi | Kumaş kaplı akustik yüzey, yükseklik ve genişlik siparişe göre, kelepçe veya ayak ile | Adet
19 | Ses yalıtım şiltesi | Kauçuk veya polietilen esaslı, kalınlık ve darbe sesi azaltma değeri belirtilmiş, zemin altına serilir | m²
20 | Asma tavan taşıyıcı sistemi | Ana ve tali taşıyıcı, duvar L profili, askı çubuğu ve klips; galvaniz, m² başına sarfiyat verilir | m²
21 | Halı yıkama ve bakım kimyasalı | Ekstraksiyon veya köpük yöntemi için, düşük köpüklü, seyreltme oranı belirtilmiş | Bidon
22 | Zemin cilası ve koruyucu | PVC ve linolyum için, kat sayısı ve kuruma süresi belirtilmiş, kaymazlık etkisi belirtilir | Bidon
23 | Zemin döşeme ve söküm hizmeti | Mevcut kaplamanın sökülmesi, atığın kaldırılması, zemin hazırlığı ve yeni kaplamanın uygulanması; m² veya gün üzerinden fiyatlanır | Hizmet
24 | Zemin ölçüm ve keşif | Nem ölçümü, kot farkı ve yüzey düzgünlüğü tespiti; uygulama öncesi zorunlu adım, rapor ile teslim | Hizmet
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV oranı (%)
KDV tutarı
GENEL TOPLAM (KDV dahil)
Teklifi veren firma
Yetkili adı soyadı / unvanı
Kaşe / imza
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez

## Kalem Havuzu
HALI, ZEMIN KAPLAMA VE AKUSTIK MALZEME — KALEM HAVUZU
Şartnamenize kopyalayabileceğiniz marka içermeyen teknik özellik metinleri. Kurumunuzun ihtiyacına göre değer ve toleransları değiştirin.
Malzemenin Cinsi | Teknik Özellikleri | Birimi
Halı karo | 50×50 cm, kullanım sınıfı ISO 10874'e göre belirtilmiş (ofis 32, koridor 33), hav ağırlığı (g/m²) ve toplam kalınlık verilmiş, bitüm veya PVC taban | m²
Rulo halı (duvardan duvara) | Genişlik 4 m, kullanım sınıfı belirtilmiş, hav ağırlığı ve toplam kalınlık verilmiş | m²
LVT / vinil karo | Kalınlık ve aşınma tabakası (usure layer, mikron) belirtilmiş, kullanım sınıfı verilmiş, yapıştırmalı veya klik sistem | m²
Homojen PVC zemin (rulo) | Kalınlık ve kullanım sınıfı belirtilmiş, kaymazlık sınıfı gerekiyorsa ayrıca yazılır, kaynak çubuğu ayrı satır | m²
Laminat parke | Kalınlık, kullanım sınıfı ve kilit sistemi belirtilmiş, su itici seçenekli, alt şilte ayrı satır | m²
Epoksi zemin kaplama | Kat sayısı, kuru film kalınlığı ve uygulama sıcaklık aralığı belirtilmiş, astar ayrı satır, kayma direnci gerekiyorsa belirtilir | m²
Zemin astarı ve şap tamir harcı | Emiciliği dengeleyen astar; kendinden yayılan tesviye şapı, uygulama kalınlığı ve kuruma süresi belirtilmiş | Kg
Zemin yapıştırıcısı | Halı karo, LVT veya PVC için uygun; sabitleyici (tack) veya kalıcı, sarfiyat (g/m²) ve açık bekleme süresi belirtilmiş | Kg
Süpürgelik ve kenar profili | PVC veya alüminyum, yükseklik belirtilmiş, iç-dış köşe ve son kapak parçaları ayrı satır | m
Geçiş ve seviye farkı profili | Alüminyum veya pirinç, düz veya rampalı, farklı kalınlıktaki iki zemini birleştirir | m
Merdiven basamak profili (antislip) | Alüminyum gövde, kaymaz kauçuk veya karborundum dolgulu, boy siparişe göre | m
Yükseltilmiş döşeme paneli | Panel ölçüsü 600×600 mm, taşıma sınıfı ve ayak yüksekliği belirtilmiş, kablo geçiş kapağı ayrı satır | m²
Giriş paspas sistemi | Alüminyum profilli kaset veya kaset üstü halı; kir tutma ve nem alma bölümleri ayrı, ölçü siparişe göre | m²
Kaymaz bant ve şerit | Genişlik 25–50 mm, iç veya dış ortam, merdiven ve rampa için, yapışkanlı | Rulo
Akustik duvar paneli | Kumaş kaplı veya ahşap delikli; kalınlık ve ses yutma değeri (αw) belirtilmiş, yangın sınıfı EN 13501-1'e göre verilir | m²
Akustik tavan plakası | 60×60 cm asma tavan uyumlu, mineral yün veya ahşap yünü, ses yutma sınıfı ve yangın sınıfı belirtilmiş | m²
Akustik bafl ve tavan adası | Asılı düşey bafl veya yatay ada; kalınlık, ölçü ve askı aparatı belirtilmiş | Adet
Akustik masa ve zemin bölmesi | Kumaş kaplı akustik yüzey, yükseklik ve genişlik siparişe göre, kelepçe veya ayak ile | Adet
Ses yalıtım şiltesi | Kauçuk veya polietilen esaslı, kalınlık ve darbe sesi azaltma değeri belirtilmiş, zemin altına serilir | m²
Asma tavan taşıyıcı sistemi | Ana ve tali taşıyıcı, duvar L profili, askı çubuğu ve klips; galvaniz, m² başına sarfiyat verilir | m²
Halı yıkama ve bakım kimyasalı | Ekstraksiyon veya köpük yöntemi için, düşük köpüklü, seyreltme oranı belirtilmiş | Bidon
Zemin cilası ve koruyucu | PVC ve linolyum için, kat sayısı ve kuruma süresi belirtilmiş, kaymazlık etkisi belirtilir | Bidon
Zemin döşeme ve söküm hizmeti | Mevcut kaplamanın sökülmesi, atığın kaldırılması, zemin hazırlığı ve yeni kaplamanın uygulanması; m² veya gün üzerinden fiyatlanır | Hizmet
Zemin ölçüm ve keşif | Nem ölçümü, kot farkı ve yüzey düzgünlüğü tespiti; uygulama öncesi zorunlu adım, rapor ile teslim | Hizmet